## Sheet1
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MỜI BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số /TB-BVTT ngày /11/2023 của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An)
TT | Mã HH | Tên thương mại | Tên hàng hoá | Đặc tính kỹ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | Hãng sản xuất | Số lượng | Đơn giá (có VAT)
1 | VT01 | Băng chỉ thị nhiệt 3M 1/2 | Băng chỉ thị nhiệt | Cuộn 24m | cuộn | Cuộn | 3M Comply | 2
2 | VT02 | Đầu côn xanh 1000ul | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000ul, màu xanh, có khía hoặc không khía. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | túi 1000 cái | Túi | Jiangsu Huida/ Trung Quốc | 2
3 | VT03 | ALFASEPT CARE | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn thành phần: Hoạt chất: Ethanol 73.5% (w/w), Isopropanol 2.5% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Chai 500ml | Chai | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/ Việt Nam | 300
4 | VT04 | Sonde oxi Việt Nam | Dây thở oxy MPV | Các cỡ XS, S, M, L. Dây dẫn 2 nhánh, có chiều dài ≥ 2 m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Tiêu chuẩn GMP-FDA, EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015 | 1 cái/Túi | Dây | 1 cái/Túi | 40
5 | VT05 | Giấy điện tim 6 cần tập | Giấy dùng cho máy điện tim | Yêu cầu: giấy in nhiệt có kẻ ô, kích thước 110 x 140 x 2 . | 100 Tập/ Thùng | Tệp | Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd/ Trung Quốc | 100
6 | VT06 | Nước lau sàn | Nước lau sàn | Tính diệt khuẩn cao, thích hợp dùng cho bệnh viện. Dùng để vệ sinh diệt khuẩn khử hết các mùi khó chịu, độc hại, khử mùi khai, hôi nhà vệ sinh; Thành phần: Nước tinh khiết, dung dịch Nano, cồn<10%. | 3,8 Lít/Can | Can | Orenji/ Việt Nam | 100
7 | VT07 | Sonde nelaton các số | Sonde nelaton các số | Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 1 cái/Túi | Cái | Romson/ Ấn độ | 100
8 | VT08 | THA 1 5 lít | Dung dịch rửa tay thường quy | Thành phần chính: Chlorhexidine Digluconate 1% Quy cách: can 5 lít Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, giấy đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp | 5 Lít/Can | Can | Tân Hương/ Việt Nam | 50
9 | VT09 | Phim X - Quang khô DT5000 cỡ 10x12 | Phim X - Quang khô | Kích thước 10x12'', phim có độ nhạy quang học ≥ 3.2, sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Agfa. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 100 Tờ/Hộp | Hộp | Agfa/ Bỉ | 25
10 | VT10 | Phim X - Quang khô DT5000 cỡ 8x10 | Phim X - Quang khô | Kích thước 8x10'', phim có độ nhạy quang học ≥ 3.2, sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Agfa. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 100 Tờ/Hộp | Hộp | Agfa/ Bỉ | 40
11 | VT11 | Kít chẩn đoán viêm gan (Alere Determine HBsAg) | Kít chẩn đoán viêm gan | Độ nhạy: 95,16%; Độ đặc hiệu: 99,95%; Phương pháp: xét nghiệm sắc ký miễn dịch dòng bên; Thời gian cho kết quả: 15 phút; Điều kiện bảo quản: 2-30˚ C | 100 test/Hộp | Test | Alere Medical Co., Ltd (Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd)/ Nhật Bản | 500
12 | VT12 | Test chẩn đoán HIV (Alere Determine HIV ½) | Test HIV | Thông số kỹ thuật: Độ nhạy: HIV-1 Positive 100%; HIV-2 Positive 100%; HIV-1 Subtype A-G 100%; HIV-1 Group O 100%; Europe 100%; North America 100%; Asia 100%; Africa 99.91%; Đặc tính: Over-all 99.75%; Phương pháp: Lateral flow; Thời gian cho kết quả: 15 phút; Điều kiện bảo quản: 2-30°C. | 100 test/Hộp | Test | Alere Medical Co., Ltd (Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd)/ Nhật Bản | 500
13 | VT13 | QuickTest MET Strip (4.0) (Test thử ma túy đá) | Test MET (Methamphetamin ) | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Methamphetamine (Ma túy đá) trong nước tiểu.- Ngưỡng phát hiện: 500 ng/ml- Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%- Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C.- Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016- Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. | Hộp/50 test | Test | Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh sinh phẩm chẩn đoán y tế Việt Mỹ/ Việt Nam | 500
14 | VT14 | Quick Test THC (Strip 4.0) | Test nhanh thử Maijuana (Cần Sa) | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện THC (Bồ đà) trong nước tiểu.- Ngưỡng phát hiện: 50 ng/ml- Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%- Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C.- Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016- Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. | Hộp/50 test | Test | Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh sinh phẩm chẩn đoán y tế Việt Mỹ/ Việt Nam | 500
15 | VT15 | Quick Test Heroin- Morphine - Opiates (Strip 3.0) | Test nhanh chẩn đoán Morphin trong nước tiểu | Phát hiện định tính nhanh morphin, opiate và các chất chuyển hóa của chúng trong mẫu nước tiểu người ở nồng độ giá trị cut-off là 300 ng/ml. Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp/50 test | Test | Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh sinh phẩm chẩn đoán y tế Việt Mỹ/ Việt Nam | 500
16 | VT16 | Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10SG | Que thử nước tiểu 10 thông số | Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Nitrite, Protein, Urobilinogen, Leukocyte, SG; Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL | 100 Test/Hộp | Hộp | Siemens/ Ba Lan | 15
17 | VT17 | Dây ga rô |  | Kích thước: 2,5 cm x 23 cm, Chất liệu: Thun cotton màu xanh, khoen nhựa và gai dính 2 đầu; Đàn hồi tốt, dễ thao tác. | 20 cái/ gói | Sợi | Thời Thanh Bình/ Việt Nam | 1000
18 | VT18 | Ống Eppendorf | Ống Eppendorf 1.5ml | Nhựa trong suốt, có nắp đậy, có vạch chia rõ ràng, không có bavia Thang chia ≤ 0,5ml Đủ thể tích 1,5ml | cái | Cái | Greetmed/Trung Quốc | 500
19 | VT19 | Presept sát khuẩn | Hoá chất khử khuẩn presept | Thành phần: Natri Dichloroisocyanutrale khan 50%, Adipic Acid 22.5%, các thành phần khác 27,5% | 2.5grx100 viên | Hộp | Johnson & Johnson | 2
20 | VT20 | Men vi sinh | Chế phẩm sinh học xử lý nước thải BIO-EM | BIO-EM có ngoại quan dạng bột màu nâu. Tan nhanh trong nước | 1kg/túi | Túi | CTY TNHH Vi sinh môi trường/Việt Nam | 24
21 | VT21 | Cóng sinh hoá XL - 200 | Sample cup 2.5ml | Phù hợp với máy xét nghiệm sinh hóa XL-200. 16x38mm, 2.5 ml | Đóng gói 500 cái/túi | Cái | Hitachi | 1000
22 | VT22 | Bộ dây điện não | Vật tư cho máy đo điện não đồ | Gồm 26 dây điện cực có đầu kẹp và đầu dắt, tương thích với các máy của hãng NihonKohden. | Bộ | Bộ | NihonKohden. | 3
23 | VT23 | Mũ điện não người lớn | Vật tư cho máy đo điện não đồ | Mũ lưới bằng silicon có quai đỡ cằm, tương thích với các máy của hãng NihonKohden. | Chiếc | Chiếc | NihonKohden. | 2
24 | VT24 | Mũ điện não trẻ em | Vật tư cho máy đo điện não đồ | Mũ lưới bằng silicon có quai đỡ cằm tương thích với các máy của hãng NihonKohden. | Chiếc | Chiếc | NihonKohden. | 1
25 | VT25 | Bộ điện cực điện não | Vật tư cho máy đo điện não đồ | Tương thích với các máy của hãng NihonKohden. | Bộ | Bộ | NihonKohden. | 2
26 | VT26 | Bông đầu điện cực điện não + vòng chun điện cực điện não | Vật tư cho máy đo điện não đồ | 12 cái bông bọc và 12 vòng chun điện cực, tương thích với các máy của hãng NihonKohden. | Bộ | Bộ | NihonKohden. | 4
27 | VT27 | Bộ dây điện cực dùng cho máy lưu huyết não Rheoscreen | Vật tư cho máy đo lưu huyết não | Dây điện cực kiểu kẹp dài 62 cm, chất liệu lõi dây sợi bạc, chân cắm kiểu DIN 1,5 mm 02 dây đen 02 dây vàng 02 dây đỏ 03 dây quấn đầu cài điện cực | túi | Bộ | MEDIS MEDIZINISCHE MESSTECHNIK GMBH;Đức | 2
29 | VT28 | Bộ nút cực điện tim | Vật tư cho máy điện tim | Tương thích với các máy của hãng NihonKohden. | Bộ | Bộ | NihonKohden. | 1
30 | VT29 | Bộ dây điện tim | Vật tư cho máy điện tim | Tương thích với các máy của hãng NihonKohden. | Bộ | Bộ | NihonKohden. | 1
31 | VT30 | Bông hút nước y tế | Bông gòn, bông tẩm dung dịch các loại | Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, thành phần chính là Cellulose.Quy cách: 1kg/cuộn | 1kg/cuộn | Kg | Công ty CP Bông Bạch Tuyết | 50
32 | VT31 | Găng kiểm tra có bột | Găng tay sử dụng trong thăm khám | Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính . Kích cỡ: S, M, L, | 50 đôi/hộp | Đôi | Sri trang gloves, Thái Lan | 20000
33 | VT32 | Băng dính lụa 5cmx5m | Băng dính | Băng bằng vải lụa phủ keo, màu trắng. 100 % sợi cellulose đánh thành cuộn.. Keo oxyd kẽm; Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ; kích thước : 5cm x 5m. | 1 cuộn/hộp | Cuộn | Tanaphar - Việt Nam | 500
34 | VT33 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm tiêm liền dùng một lần | Chất liệu: Bơm tiêm bằng nhựa , dung tích 50ml, không gắn kim.Tiệt trùng, đóng gói 1 cái/bao( túi) | 1 cái/bao | Cái | MPV - Việt Nam | 1000
35 | VT34 | Ống thông dạ dày | Ống rửa dạ dày | Các cỡ 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa. | 1 cái/bao | Cái | MPV - Việt Nam | 1000
36 | VT35 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm liền dùng một lần | Bơm tiêm nhựa liền kim, 5ml, cỡ 23G,25G.Tiệt trùng, đóng gói 1 cái/bao( túi) | 1 cái/bao | Cái | MPV - Việt Nam | 50000
37 | VT36 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm liền dùng một lần | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G; 25G. Tiệt trùng, đóng gói 1 cái/bao( túi) | 1 cái/bao | Cái | MPV - Việt Nam | 5000
38 | VT37 | Kim tiêm 18G | Kim lấy máu, lấy thuốc | Chất liệu: Thép không rỉ, mũi kim cắt vát 3 cạnh, sắc, nhọn. Số 18G. Tiệt trùng | 1 cái/bao | Cái | MPV - Việt Nam | 6000
39 | VT38 | Kim luồn tĩnh mạch G18 | Kim luồn mạch máu | Kim luồn tĩnh mạch có cổng tiêm thuốc, có cánh, các cỡ từ 16G-24G. | 1 cái/bao | Cái | Mediplus Pvt India/ Ấn Độ | 5000
40 | VT39 | Bộ dây truyền dịch, kim 2 cánh bướm | Dây dẫn, dây chuyền dịch | Kim 23G.Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa , mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm.Kim 2 cánh bướm.Tiệt trùng, đóng gói 1 bộ/bao( túi) | 1 bộ/bao | Bộ | MPV - Việt Nam | 7000
41 | VT40 | Cồn 70 độ | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ. | Quy cách: Can >=5 lít Yêu cầu: có nhãn mác trên bào bì sản phẩm. Có Phiếu sang lẻ hàng hóa, niêm phong đơn vị sang lẻ, ghi thời gian sang lẻ. | 30 lít/can | Lít | Hóa Dược / Việt Nam | 200
42 | VT41 | Gạc hút y tế | Gạc | Thành phần: gạc hút nước 100% cotton. Kích thước: Khổ 75cm – 85cm. | Mét | Mét | Trường Mạnh-Việt Nam | 500
43 | VT42 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm liền dùng một lần | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0,03 ml. Tiệt trùng, đóng gói 1 cái/bao( túi) | 1 cái/bao | cái | MPV - Việt Nam | 100
44 | VT43 | Kim luồn tĩnh mạch G16 | Kim luồn mạch máu | Kim luồn tĩnh mạch có cổng tiêm thuốc, có cánh, các cỡ từ 16G-24G. | 1 cái/bao | Cái | Mediplus Pvt India/ Ấn Độ | 100
45 | VT44 | Bông viên y tế | Bông gòn, bông tẩm dung dịch các loại | Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông dạng viên, đồng đều về kích thước và trọng lượng. Độ acid và độ kiềm: Trung tính | 10g/gói | Gói | Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành;Việt Nam | 300